## Slide 1: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Физико-технологичен факултет
1. Метрология, величини, средства и значение
гл. ас. д-р Иван Бодуров

## Slide 2
„Смъртно наказание очаква тези, които забравят или пренебрегват задълженията си да калибрират еталонните си мерки за дължина на всяка пълна луна“
Египет, 3000 г. пр. н. е.

## Slide 3
„Ако сте в състояние да измерите онова, за което говорите и ако можете да го изразите с число, вие знаете нещо!“
Уилям Томсън (лорд Келвин)
1824 - 1907

## Slide 4: Метрология
Метрология (от гръцки μετρον + λογος) – наука за измерването, методите и средствата за измерване.
Обект на метрологията са количествените характеристики на те-лата, веществата и явленията и по-точно – измерителните еди-ници, тяхното възпроизвеждане и методите за измерване на ве-личините.
Към метрологията се отнасят още: обща теория на измервания-та и измервателната техника.

## Slide 5: Етапи в развитието на метрологията
3000 г. пр. н. е. – 1 царски лакът – разстоянието от лакътя до вър-ха на средния пръст на управляващия фараон + педята му (около 52,3 см.)
1799 г. – приемане на еталона за метър и килограм.
1832 г. – Гаус разработва абсолютна система на мерните едини-ци (CGS)
1960 г. – разработена е Международна система на мерните еди-ници (SI)

## Slide 6
Метрологията се разделя на три основни дяла:
теоретична метрология;
практична (приложна) метрология;
законодателна метрология;
паричните единици на държавите.

## Slide 7: Проблеми пред метрологията
създаване на обща теория на измерванията;
формиране на единиците на физическите величини;
създаване на еталонни образци;
разработване на основни принципи (законодателна метроло-гия)
разработване и стандартизиране на основните средства за измерване
разработване на методи за определяне на точността на из-мерванията.

## Slide 8
Средствата за измерване на величините биват произволни и специални:
Произволни средства -
Специални средства –
- естествени
- технически

## Slide 9
Метрологията възниква по време на възраждането и има за предмет мерките за:
дължина;
вместимост;
тегло;
време
Основен недостатък е липсата на общоприети единици за определяне на величините!

## Slide 10
Различните единици, използвани в практиката и произвол-ният им избор имат следните последици:
Отделните държави или групи от държави използват от-делни мерки и теглилки:
- англо-саксонска измервателна система – инч, фут, ярд, левга, миля, фунт, унция, градуси по Фаренхайт и други.
- руска измервателна система – сажен, верста, пуд и др.
- арабски единици – ока
В научните изследвания същестували стихийни метроло-гични принципи.

## Slide 11
Създават се национални центрове по метрология и хранилища за национални еталони:
Главна палата за мерки и теглилки – 1892 г., Русия
Държавен комитет по стандартизация, Русия
Национална физическа лаборатория, 1900, UK
Национално бюро за стандарти - > Национален институт за стандарти и технологии – 1901 г., USA
Федерален физико-технически институт, Германия
Национален изследователски съвет, Канада
Национална еталонна лаборатория, Австралия
Национален център по метрология, България

## Slide 12
В международни мащаби метрологичната дейност се координира от следните организации:
Международна организация по стандартизация (ISO)
Международен съюз по чиста и приложна физика (IUPAP)
Международен съюз по чиста и приложна химия
Международна електротехническа комисия (IEC)

## Slide 13
Съвременната метрология налага международни и национални изисквания за:
прилагане на вземаните решения на международно ниво за единиците на величините;
избор на най-нови еталони за международни прототипи;
въвеждане в употреба на измервателни средства само с нормирани метрологични характеристики;

## Slide 14
Съвременната метрология налага международни и национални изисквания за:
стандартизация и унификация на:
  единиците на величините;
  термините и определенията;
  държавните еталони и свързаните с тях уреди за проверка;
  начините за изразяване и формата на представяне на резултатите от измерванията и точността им

## Slide 15
В днешно време обекти на метрологията за обикновения човек са тези:
които се теглят;
линейни, повърхнинни и обемни размери;
чиито разходи се оценяват особено скъпо;
чието ниво е от интерес за личното здраве;
с „допустими нива“ и „безопасни нива“;

## Slide 16
„Единиците не са просто средство за правене на сметки, а съществена компонента в културната магистрала на една нация … и представлява числен еквивалент на езика, традициите и обичаите.“
сп. Nature, 1990 г.

## Slide 17
Величина – наименование за количествена характеристика (коли-чество, степен или интензивност) или накратко – всичко, което мо-же да се измери или изчисли.
Измервателна единица е тази стойност на величината, с която е прието да сравняват всички други нейни стойности.
Измерителна система – съгласувана съвкупност от измервателни единици. Тези единици, които имат обща мярка се наричат съизме-рими, а тези, които нямат са несъизмерими.

## Slide 18
Означения на физическите величини
За основни групи физически величини в съвременната метро-логия са приети следните:
величини за пространство и време;
механични величини;
електрични и магнитни величини;
топлинни величини;
оптични величини.

## Slide 19
Дробни и кратни измервателни единици
в системата SI

## Slide 20
Измервания
Средство за измерване – техническо средство, което се из-ползва в процеса на сравняване на величините, има норми-рани и обявени метрологични характеристики и отчита резул-татите от измерванията в единици за величините.
Измерванията биват:
- преки;
- косвени.

## Slide 21
Точност на измерванията – отразява степента на близост на измерваната величина до нейната действителна стойност: това е най-малката част от мерната единица, до която с достовер-ност може да се извърши измерването.
Толеранс – допустима неточност.