## Slide 1: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Физико-технологичен факултет
3. Величини и единици за измерване. Фундаментални физични константи.
гл. ас. д-р Иван Бодуров

## Slide 2: Величини и единици за измерване
За основни групи физически величини в съвременната метроло-гия се приемат следните:
величини за пространство и време;
механични величини;
електрични и магнитни величини;
топлинни величини;
оптични величини.

## Slide 3
Единиците на физичните величини биват:
основни, допълнителни и производни;
кратни и дробни;
системни и извънсистемни;
непрепоръчителни;

## Slide 4
Основните единици за физичните величини се въвеждат посредством основните физични явления.
В система SI основните величини са 7 на брой:
метър [m] – като единица за дължина;
килограм [kg] – като единица за маса;
секунда [s] – като единица за време;
ампер [A] – като единица за големина на тока;
келвин [K] – като единица за термодинамична температу-ра
мол [mol] – като единица за количество вещество
кандела [cd] – като единица са интензитет на светлината.

## Slide 5
Допълнителните единици са две:
радиан [rad] - като единица за плосък ъгъл
стерадиан [sr] - като единица за пространствен ъгъл.
Производните единици се дефинират чрез основните и допълнителните единици с помощта на подходящи уравнения.

## Slide 6
Често употребявани производни единици в система SI са:
за сила – Нютон [N]
за енергия – Джаул [J]
за мощност – Ват [W]
за електричен заряд – Кулон [C]
за напрежение – Волт [V]
за електрическо съпротивление – Ом [Ω]
за капацитет – Фарад [Φ]
за магнитна индукция – Тесла [T]
За налягане – Паскал [P]

## Slide 7
Електрически величини
Количество електричество – C
Обемна плътност на зарядите – C/m3
Повърхностна плътност на зарядите – C/m2
Капацитет – F
Напрежение – V
Диелектрична проницаемост – F/m
Електричен ток – А
Електрично съпротивление – Ω
Електрична проводимост - S

## Slide 8
Извънсистемни единици, които могат да се използват едновре-менно със система SI:
за разстояние – ангстрьом, морска миля, светлинна година ...
за време – минута, час, денонощие
за скорост – km/h, mi/h
за тегло – тон, карат
за обем – литър;
за енергия – kW/h
за налягане – atm, bar

## Slide 9
Някои единици, които не се препоръчват за употреба:
калория, тор, килограм-сила и други
Има и една последна група единици, които не се препоръчват, но се използват на практика:
микрон, ангстрьом, цол, мил, дюм (дюйм)

## Slide 10
Уравнения за размерностите на физичните величини
Използваните уравнения в областта на физиката са 3 типа:
за физическите величини като характеристики на телата, веществата и явленията чрез физични закони.
за размерностите на единиците на физическите величини;
за числените стойности на физичните величини.

## Slide 11
Фундаментална физична константа
Физична константа, понякога фундаментална физична константа или универсална физична константа е физична величина, за коя-то се смята, че е универсална по природа и стойността ѝ е постоянна във времето.

## Slide 12
Фундаментални физични константи
Абсолютна нула –
Константа на Планк –
Скорост на светлината във вакуум –
Константа на Болцман –
Земно ускорение –
Число на Авогадро –
Заряд на електрона –
Маса на електрона –