## Slide 1: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Физико-технологичен факултет
9. Законов контрол на средствата за измерване. Одобряване на типа.
гл. ас. д-р Иван Бодуров

## Slide 2
Законов метрологичен контрол
Законова метрология – частта от метрологията, която обхва-ща дейностите, произтичащи от изискванията на норматив-ните актове, и която се отнася до измерването, до единиците за измерване, методите и средствата за измерване, извърш-вани от компетентните органи.

## Slide 3
контрол върху измерванията, определен със задължител-ни разпоредби;
гарантиране на висока степен на доверие в резултатите;
защита на потребителя в области с изключително важно значение за него.

## Slide 4
Целта на законовата метрология е да се гарантира сигурност, качество на живот на обществото и на отделния индивид, за-щитавайки го от неверни резултати от измервания.
Доверието в резултат от измерванията в областта на законо-вата метрология се осигурява чрез контрол, извършван от не-зависими и компетентни органи.

## Slide 5
Обхватът на измерванията, които се включват в законовата метрология зависи от:
потенциалните възможности за възникване на конфликт на интереси при обмена на резултати от измервания;
необходимост от намеса на компетентните органи, които са независими при вземането на решения, свързани с на-ционални и обществени интереси;
способността на отделния потребител за замостоятелна защита
традициите на дадена страна.

## Slide 6
Законовата метрология включва следните основни дейности:
установяване на законови изисквания;
контрол / оценяване на съответствие на продукти и дейнос-ти, които са в регулираната с нормативни актове области;
осигуряване на необходимата инфраструктура за правилни измервания.

## Slide 7
Законов контрол на средствата за измерване
(класически подход)
Законовият контрол на средствата за измерване е общ термин, обхващаш метрологичните дейности, на които се подлагат средствата за измерване в областта на законовата метрология.
Например:
одобряване на типа на средството за измерване;
проверка на средството за измерване.

## Slide 8
За повечето видове средства за измерване законовият контрол на средствата за измерване обхваща някои основни метрологични свойства:
максимално допустими грешки при проверка и по време на експлоатация;
чувствителност на външни влияния;
устойчивост за запазване на свойствата за определен период и за период по-голям от определения;
електромагнитна съвреместимост;
устойчивост на повреждане и износване;
периоди на първоначална и периодични проверки;
други специфични устройства.

## Slide 9
Одобряване на типа на средство за измерване
Одобряването на типа на средството за измерване е решение със законов характер. Това решение се взема на основа на протокола от оценяването, когато типът на средството за из-мерване удовлетворява изискванията на нормативните акто-ве.
Одобряването на типа е за:
произведени средства за измерване в етап на разработка;
внесени без удостоверение;
модифицирани и допълнени средства за измерване

## Slide 10
Одобряване на типа на средство за измерване
Одобряването на типа на средството за измерване е решение със законов характер. Това решение се взема на основа на протокола от оценяването, когато типът на средството за из-мерване удовлетворява изискванията на нормативните акто-ве.
Одобряването на типа е за:
произведени средства за измерване в етап на разработка;
внесени без удостоверение;
модифицирани и допълнени средства за измерване

## Slide 11
Проверка на средството за измерване. Видове проверки.
Проверка на средството за измерване – процедура, която включва изследването, маркиране или издаване на сертифи-кат, чрез който се потвърждава, че средството за измерване изпълнява изискванията на нормативните актове.
Проверките са няколко вида:
извадкова проверка
първоначална проверка
последваща проверка
задължителна периодична проверка;

## Slide 12
Извадкова проверка – проверка на еднородна партида от средства за измерване, основани на резултати от изследване на статистически подходящ брой образци, избрани случайно от идентифицирана партида;
Първоначална проверка – проверка на средство за измерва-не, което не е проверявано преди това;
Последваща проверка – всяка проверка на средството за из-мерване след първоначалната проверка, която може и включва: задължителна периодична проверка и проверка след ремонт;
Задължителна периодична проверка – проверка на средст-вото за измеране, което се извършва периодично, през опре-делени интервали в съответствие с установени процедури.

## Slide 13
Целта на първоначалната проверка е пускането на пазара на средства за измерване и/или пускането им в действие, като при нея се проверява:
наличие на знаци от контрол, означения и други;
съответствие на техническите характеристики и тяхното влияние върху метрологичните характеристики при нор-мални условия на работа;
метрологични свойства и максимално допустими грешки на изследваното средство за измерване;

## Slide 14
Последващите проверки се извършват за да потвърдят, че средствата за измерване, които са в експлоатация отговарят на законовите изисквания;
Последващата проверка след ремонт има за цел да потвър-ди съответствието на средството за измерване след провеж-дане на ремонта със законовите изисквания.
Последваща задължителна периодична проверка – извър-шва се периодично на определени интервали в съответствие с процедура.

## Slide 15
В практиката има случаи, когато средството за измерване не отговаря на законовите изисквания. В тези случаи се забра-нява неговото използване.
Забрана за използване на средство за измерване – решение, което определя, че дадено средство не удовлетворява изиск-ванията при проверка и се забранява неговото използване за приложения изискващи проверка.
Официално удостоверение – за всяка проверка най-често е маркиране, в най-общ случай, или издаване на сертификат.

## Slide 16
Удостоверяването на съответствието на средствата за измер-ване със съществуващите изисквания се извършва с поставя-не на законно установена маркировка:
маркировка за оценяване на съответствие със съществува-щите изисквания – знакът „СЕ“
допълнителна метрологична маркировка – главна буква „М“ и последните две цифри на годината на поставянето оградени в правоъгълник.
идентификационен номер на съответния орган, извършил оценяването, който следва маркировката за съотвествие и допълнителната метрологична маркировка.

## Slide 17
Метрологичен надзор
Метрологичният надзор е контрол, който се прилага при производството, внос, монтаж, употреба, поддържане и ремонт на средствата за измерване за да се провери спазва-нето на закона и наредбите на метрологията.
Той включва и контрол върху правилното обозначаване на величините, съдържащото се количество на предварително опаковани продукти.

## Slide 18
Метрологичен надзор
Метрологичният надзор обхваща:
надзор на използването на законовите единици;
надзор на пазара на средствата за измерване, подлежащи на законов контрол;
надзор на предварително опакованите продукти;
надзор на системите за качество, изисквани от норматив-ните метрологични актове.
спазването на разпоредбите на метрологичните актове.

## Slide 19
Метрологичен надзор
Метрологичният надзор обхваща и лицата, които:
използват единици за измерване;
произвеждат или внасят средства за измерване;
използват средства за измерване;
ремонтират средства за измерване;
са опълномощени да извършват проверка;
произвеждат, внасят и/или внасят предварително опакова-ни продукти или бутилки.