Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, бул. “Република“ №48, тел:0418/6 89 01 (име, адрес и телефон за контакт) Гр. Гълъбово, бул. “Република“ № 48, ЕИК 000817696 (седалище) Пълен пощенски адрес: гр. Гълъбово 6280, Община Гълъбово, Област Стара Загора, бул. „Република“ № 48. Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел:0418/68901, факс:0418/64194, ekolozi_galabovo@abv.bg Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: – възложител Николай Тонев Колев - Кмет на Община Гълъбово Лице за контакти: Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“, Телефон: 0418/6 89 28 УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, Уведомяваме Ви, че фирма: „ГЪЛЪБОВО - ЕЛ 1“ ЕООД, ЕИК 206880417, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул. Лозенец № 7, има следното инвестиционно предложение, чиято реализация касае недвижими имоти, собственост на Община Гълъбово: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект – наземна фотоволтаична инсталация за оползотворяване на слънчевата радиация (Фотоволтаична електрическа централа) със съвременни системи за енергиен мениджмънт, съхранение и оползотворяване на енергия и повишаваща подстанция в землището на град Гълъбово. Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението Инвестиционното намерение представлява мащабна инвестиция в „зелени технологии“ и е в синхрон със съвременните тенденции и приоритети за опазване на околната среда, както и с ангажиментите на страната ни за постигане на определен процент производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Ще бъдат създадени работни места за високо квалифицирани специалисти, а също така ще бъде подпомогнато икономическото развитие на външни компании в региона, в ролята им на изпълнители и подизпълнители на различни дейности в хода на изграждането и оперирането на обекта. Така структурираният проект не налага неудобства и/или рестриктивни елементи при интегрирането си към съседните имоти и в зоната като цяло. Дори напротив, бъдещият обект и съпътстващата го инвестиция имат потенциала да създадат необходимите предпоставки за високо технологично развитие на цялата зона и общината. Проектът е съобразен с Директивите на Европейския съюз и протокола от Киото за реализация на проекти, намаляващи парниковите газове, като се използват чисти и възобновяеми енергийни източници. Изграждането на фотоволтаична електрическа централа ще допринесе за социално-икономическото развитие на общината и ще защити базовия обществен интерес па опазване на околната среда и човешкото здраве. Подобни проекти създават реална възможност Община Гълъбово да се превърне в община със зелена енергия и да привлича инвеститори от ново поколение, за които устойчивото развитие е важен критерий за избора на мястото на инвестицията. Проектът ще спомогне за постигане на националната цел за увеличаване на дела на ВЕИ в крайното брутно потребление на енергия, без да натоварва финансово общинския бюджет и битовите потребители на електрическа енергия на територията на общината. Не на последно място, изграждането на високоефективни ФЕЦ ще допринесе за намаляване на въглеродните емисии и ще даде ясно измерим принос в борбата за справяне с климатичната криза. 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Инвестиционното предложение е свързано с изграждането на наземна Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), разположена в следните УПИ по ПУП на гр. Гълъбово: - УПИ ІІІ 2391, кв. 631; - УПИ ХІ 2404, кв. 632; - УПИ Х 2405, кв. 632; - УПИ ІХ 2403, кв. 632; - УПИ VІ 2400, кв. 632; - УПИ V 2399, кв. 632; - УПИ ІV 2398, кв. 632; - УПИ ІІІ 2397, кв. 632; - УПИ ІІ 2396, кв. 632; - УПИ І 2395, кв. 632; - УПИ ІХ 2413, кв. 633; - УПИ Х 2412, кв. 633; - УПИ ІV 2392, кв. 631; - УПИ VІІІ 2402, кв. 632; - УПИ VІІ 2414, кв. 633; - УПИ VІІ 2401, кв. 632; - УПИ VІ 2411, кв. 633; - УПИ V 2410, кв. 633; - УПИ ІV 2409, кв. 633; - УПИ VІ 2417, кв. 63; - УПИ VІІ 2416, кв. 63; - УПИ VІІІ 2415, кв. 63; - УПИ І 2406, кв. 633; - УПИ ІІ 2407, кв. 633; - УПИ ІІІ 2408, кв. 633. Имотите са собственост на Община Гълъбово. Общата площ на засегнатите имоти е 24 907 кв.м. Имотите съставляват урегулирани поземлени имоти в регулационните граници на град Гълъбово. Заявителят „ГЪЛЪБОВО - ЕЛ 1“ ЕООД заявява желание за придобиване на ограничено вещно право на строеж върху посочените имоти. Реализирането на инвестиционното предложения е законосъобразно, икономически целесъобразно и в синхрон със съвременните екологични стандарти и обществено – политическите тенденции, като отговаря на стратегическите цели на Община Гълъбово за развитие на региона в областта на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и замяна на традиционните източници на енергия: Очакваната обща инсталирана мощност на фотоволтаичната централа ще бъде 3 MWр. Инвестиционното намерение е структурирано за изпълнение при най-добрите и утвърдени практики и технологии, при което се постигат функционалности от ново поколение, при високи нива на ефективност. Основните елементи и съоръжения на проекта са както следва: - Фотоволтаични панели; - Носещи конструкции; - Трансформаторни постове; - Комуникационни и контролни системи; - Системи за съхранение на енергия; - Вътрешна инфраструктура, инсталации, вътрешни пътища и др.; - Съоръжения за присъединяване към електропреносната мрежа; Фотоволтаичната електрическа централа се състои от фотоволтаична, инверторна и мрежова част. Връзките между съставните части на ФЕЦ представляват електрически и информационни кабели. Преобразуването на слънчевата радиация в електрическа енергия се извършва с изцяло завършени изделия, наречени фотоволтаични панели. Фотоволтаичната част включва множество фотоволтаични модули, като предвид мащаба на настоящия проект има вероятност да се използват различни типове модули, което не променя технологията и променливотоковите параметри и характеристики. Броят и номинална мощност на фотоволтаичните модули ще съответстват на общата предвидена мощност. Панелите се закрепват неподвижно върху метални конструкции, а металните конструкции са предвидени за монтаж чрез „пилотно фундиране“. По този начин не възникват вредни въздействия или трайни изменения върху почвения слой, не се генерират отпадъци. След експлоатационния живот и след демонтажа на съоръженията, теренът остава в първоначалния си вид. Трансформаторните постове не се изграждат на място, а са предварително изградени комплектни трансформаторни постове, които пристигат напълно комплектовани и се поставят на предварително подготвените за тази цел места. Системите за съхранение на енергия могат да бъдат добавени като отделен етап от реализацията на проекта и също представляват комплектни изделия, които се доставят напълно подготвени за монтаж и въвеждане в работен режим. Съоръженията за присъединяване към електропреносната мрежа ще бъдат определени прецизно в следващ етап, след проучване и определяне на условията за присъединяване от страна на Електроенергийния Системен Оператор (ЕСО), но предвид наличните технологии, до голяма степен може да се определи на този етап, че в рамките на имотите от инвестиционното намерение ще бъде изградено съоръжението за присъединяване, което ще представлява класическа подстанция ВН/СрН. Фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Принципът на действие се основава на фотоволтаичния ефект, който е вътрешнокристален за модулите процес. Генерираните напрежение и ток са постоянни (прави), което обуславя ниски нива (или отсъствие) на електромагнитни смущения. За отдаване на електроенергията в електроразпределителната или електропреносната мрежа, следва електрическите величини да бъдат преобразувани в променливотокови и съответстващи на параметрите на електрическата мрежа. Самото преобразуване се извършва от т. нар. инвертори, които са стандартизирани изделия. Общия им брой и единична мощност съответстват на сумарната мощност на инвестиционното намерение. Инверторите се разполагат в полето с фотоволтаичните модули и в зависимост от конкретния избор се разполагат по носещите конструкции или в самостоятелно обособени помещения. Взети са всички необходими мерки за безопасна експлоатация и екраниране, при което не са налице вредни влияния и електромагнитни излъчвания. Мрежовата част – това е частта, включваща съоръженията за присъединяване към електроразпределителната или преносната мрежа. Те могат да бъдат трансформиращи съоръжения (трансформаторни постове) и свързващи електропроводи. Предвижда се изграждане на нова повишаваща подстанция на територията на обекта, на място определено с подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) в рамките на имотите от инвестиционното предложение. Налага се изграждане на електрически съоръжения и апаратура, необходими за присъединяване на обекта, включващи кумутации, релейни защити и изграждане на високоволтов електропровод. Точното им определяне се извършва в хода на проучването от „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД със сключване на предварителен договор. Всички съоръжения са стандартизирани и сертифицирани съгласно българските и европейските стандарти, с което се удостоверяват гореописаните параметри. Експлоатацията на фотоволтаичната централа е с дългосрочна перспектива (30 години). Системата работи автоматично с малки експлоатационни разходи. При спазване на правилата за безопасни условия на труд не би следвало при изграждането и експлоатацията на фотоволтаичната инсталация да се създадат условия за възникване на инциденти 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС съгласно ЗООС. Имотите, върху който ще се реализира проектът, не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и инвестиционното предложение не подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 4. Местоположение: Инвестиционното предложение ще бъде реализирано върху УПИ в кв. 631, 632, 633 и част от 63 по ПУП на гр. Гълъбово: - УПИ ІІІ 2391, кв. 631; - УПИ ХІ 2404, кв. 632; - УПИ Х 2405, кв. 632; - УПИ ІХ 2403, кв. 632; - УПИ VІ 2400, кв. 632; - УПИ V 2399, кв. 632; - УПИ ІV 2398, кв. 632; - УПИ ІІІ 2397, кв. 632; - УПИ ІІ 2396, кв. 632; - УПИ І 2395, кв. 632; - УПИ ІХ 2413, кв. 633; - УПИ Х 2412, кв. 633; - УПИ ІV 2392, кв. 631; - УПИ VІІІ 2402, кв. 632; - УПИ VІІ 2414, кв. 633; - УПИ VІІ 2401, кв. 632; - УПИ VІ 2411, кв. 633; - УПИ V 2410, кв. 633; - УПИ ІV 2409, кв. 633; - УПИ VІ 2417, кв. 63; - УПИ VІІ 2416, кв. 63; - УПИ VІІІ 2415, кв. 63; - УПИ І 2406, кв. 633; - УПИ ІІ 2407, кв. 633; - УПИ ІІІ 2408, кв. 633. Имотите са собственост на Община Гълъбово. Имотите са съседни или разделени от пътища, същите граничат с пътища от републиканската пътна мрежа, като достъпът ще се реализира чрез директни отклонения от републиканската пътна мрежа. Не се налага прокарване на нови пътища. 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: Слънцето е възобновяем източник на енергия с практически неизчерпаем ресурс. Географските характеристики на страната ни дават изключително добри условия за развитие на този вид производство на електроенергия. Съобразно характеристиките на инвестиционното намерение при изграждането и експлоатацията на фотоволтаичния парк няма да настъпят отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда. Очаква се незначително въздействие по компонент почви, единствено на местата, които не са покрити с асфалтобетон и където ще се забият носещите профили. При спазване на екологичната нормативна уредба не се очаква негативно влияние върху ландшафта в разглежданата територия. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на природни ресурси. Всички необходими материали ще бъдат закупени и доставени на място. Вода ще е необходима само за питейно-битови нужди за сградата на охраната. Захранването на имотите с вода за питейни и битови нужди ще става от питейния водопровод на гр. Гълъбово. (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: При реализация на инвестиционното предложение не се очаква наличие на опасни вещества. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: При реализация на инвестиционното предложение не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха. 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Строителството и експлоатацията на ФЕЦ имат благоприятни последици върху околната среда в сравнение с конвенционалното производство на електрическа енергия. Работата на фотоволтаичните инсталации не е свързана с отделянето на вредни емисии във въздуха, отпадъчни води и генериране на опасни отпадъци. По време на строително – монтажните работи, се очаква единствено генериране на строителни отпадъци. Не се очаква генериране на излишни количества земни маси. 9. Отпадъчни води: Битовите отпадни води от имота ще бъдат включени в канализационната система на гр. Гълъбово. (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: При реализация на инвестиционното предложение не се очаква наличие на опасни химични вещества. (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): Прилагам: 1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. – Инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на Община Гълъбово http://www.galabovo.org ; 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение – Акт за собственост – 25 бр.; 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб – Скица – 1 бр.; 4. Електронен носител - 1 бр. 5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. Дата: ……....2022 г.; Уведомител: ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ За Кмет на Община Гълъбово /Съгласно Заповед № 203/21.04.2022 г. на Кмета на Община Гълъбово/. (подпис).